病区定制治疗台柜采购项目（第二次挂网）评分表

（1）符合性审查：

评委将根据响应供应商提供的响应文件进行符合性审查，审查项目包括：

| 检查内容 | 采购公告要求 |
| --- | --- |
| 合法性 | 满足资格条款。 |
| 文件完整性 | 响应供应商的资格证明文件符合采购公告要求。 |
| 合法签署 | 按采购公告要求由法定代表人或其授权代表签署投标文件；如果不是法定代表人亲自签署，则须提交法定代表人的授权书且签字、盖章有效。 |
| 结论 |  |

注：1．评审项目合格在相应列中标注“〇”，不合格则在相应列中标注“×”。

2．评审项目全部合格方可视为通过符合性审查，在“结论”栏中填写“符合”，否则为“不符合”。

（2）综合评分：各部分得分权重分配如下：

| 评价内容 | 商务和技术部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 70分 | 30分 | 100分 |

（1）商务技术评审

评委将依据响应供应商提供的响应文件进行审核，填写商务技术评审表，工作人员汇集每一评委的评分，将全部评委的评分进行算术平均，得出该响应供应商的得分。具体内容及评分细则如下：

| 序号 | 评审项目 | 分数 | 评议内容 | 响应供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户需求响应程度 | 40 | 按照响应供应商对用户需求的响应程度，完全响应的得40分，一项不满足的扣5分，最多扣40分。（评分项目如下） |  |
|  | 施工进度 保证措施 | 10 | 横向对比，从计划合理、可行性、工期是否满足需求进行评估；优：10分；良：7分；中：4分；差：1分。未提供/未响应的不得分。 |  |
|  | 施工方案 | 10 | 优：施工总体安排符合采购需求，施工质量保证措施可靠，措施得力，得 10 分； 良：施工总体安排合理，施工质量保证措施基本可行，得 7分； 中：对项目理解一般、服务定位一般、管理理念一般、服务质量基本满足要求、总体服务方案（含材料）基本满足要求，得 4分； 差：对项目特点及用户需求不能正确理解，施工方案（含材料）编制简单敷衍，不能满足用户需求，得3分。未提供的得0分。 |  |
|  | 售后服务方案 | 10 | 根据供应商的售后服务能力及响应情况进行评审： 优：售后服务方案详细、科学合理，维护服务能力强、人员安排合理、便利性高、质保期排名第一、响应速度快的，得10分； 良：售后服务方案较详细，合理，维护服务能力较强、人员安排较合理、便利性较高、可操作性较高、响应速度较快的，得7分； 中：售后服务方案一般，维护服务能力一般、人员安排一般、便利性较一般的，得4分； 差：售后服务方案较差，维护服务能力差、售后响应时间长的，得1分。无提供不得分。 |  |
| 合计 |  | 70 | 得分合计 |  |

（2）价格评估

价格评审满分为30分。

评标基准价为满足招标文件要求且价格最低的投标报价。

评分标准（公式）：投标人价格得分＝（评标基准价/投标报价）×100%×30

按以上标准计算出各投标人的价格得分。

用户需求响应程度评分项目

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 1 | 柜身基材：采用多层实木板，符合 GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准 |
| 2 | 封边：采用激光封边，2.0PVC 封边条 |
| 3 | 五金配件：采用优质304不锈钢铰链配件（需要提供检测报告，符合国家标准） |
| 4 | 柜面：黑金沙，四周加厚吊边 |
| 5 | 铝合金推拉门：铝合金门厚度1.8mm |
| 6 | 储物柜：采用多层实木板，符合 GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准 |
| 7 | 隔断墙：隔断墙采用钢制镀锌龙骨80mmx30mmx0.5 |
| 8 | 油漆：采用室内油漆防霉抗菌净味 |
| 9 | 不锈钢洗手盆：采用304材料，1.0厚 |
| 10 | 不锈钢水龙头：304不锈钢材质，防腐防锈防爆裂 |