技能培训中心培训物资采购项目评分表

（1）符合性审查：

评委将根据响应供应商提供的响应文件进行符合性审查，审查项目包括：

| 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 合法性 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |
| 信用 | 提供近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（响应供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，提供的查询结果的网站截图。 |
| 经营范围 | 响应供应商须具有相关产品经营范围。 |
| 结论 |  |

注：1．评审项目合格在相应列中标注“〇”，不合格则在相应列中标注“×”。

2．评审项目全部合格方可视为通过符合性审查，在“结论”栏中填写“符合”，否则为“不符合”。

（2）综合评分：各部分得分权重分配如下：

| 评价内容 | 商务和技术部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60分 | 40分 | 100分 |

（1）商务技术评审

评委将依据响应供应商提供的响应文件进行审核，填写商务技术评审表，工作人员汇集每一评委的评分，将全部评委的评分进行算术平均，得出该响应供应商的得分。具体内容及评分细则如下：

| 序号 | 评审项目 | 分数 | 评议内容 | 报价人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数 | 40 | 与采购文件中参数要求进行对比，一项指标负偏离扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 项目业绩 | 10 | 响应供应商或产品厂家在2020年1月1日至今,每提供1个同类业绩证明（合同关键页），得2分，满分10分。提供相关合同复印件加盖公章。 |  |
| 3. | 售后服务和维修能力 | 10 | 从响应供应商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价进行横向对比。 优：10分；良：6分；差：2分；无：0分 |  |
| 合计 |  | 60 | 得分合计 |  |
| 注：投标人根据以上评分要求提供的投标材料因模糊不清导致评标委员会无法清晰辨认进行评审的，视为无效材料。 |  |  |  |  |

（2）价格评估

价格评审满分为40分。

评审基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价。

评分标准（公式）：响应供应商价格得分＝（基准价/响应供应商报价）×40权重

按以上标准计算出各响应供应商的价格得分。

技术参数响应表

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺部听诊触诊模拟仪 | 1 | 心脏听诊功能：几十种心音生动体现，包括正常心音， 各种异常心音，血管杂音，心包摩擦音，触诊心前区震 颤，心包摩擦感。 |  |
|  |  |  | 肺脏听诊功能：可进行种种正常（异常）呼吸音，以及各种病变的几十种呼吸音的听诊 |  |
|  |  |  | 心脏鉴别听诊功能：有汇总近51处心音，老师和学员可选择任意两种声音进行对比，在模拟人的对照部位，出现两种对比的声音，从而进行对比鉴别。 |  |
|  |  |  | 肺脏鉴别听诊功能：有31种呼吸音鉴别，在模拟人的左右肺部”可分别听到这些容易混淆的呼吸音，学员可进行鉴别判断。 |  |
|  |  |  | 心脏触诊功能：心尖搏动和震颤。 |  |
| 2 | 腹部体查模型（听诊和触诊） | 1 | 具有考核功能 |  |
|  |  |  | 模型为真人大小、其腹壁、内脏等触摸手感似真人，液晶显示所选择的腹部体征，肝脾大小可选择控制。 |  |
|  |  |  | 随模拟人的腹式呼吸肝脾亦随之上下移动。 |  |
|  |  |  | 模型的腹式呼吸肝脾亦随之上下移动。触诊压痛时模拟人会发出疼痛的声音，胆囊触痛时模拟人屏住呼吸，更加形象逼真，阑尾压痛时还形象地体现出反跳痛的特点，其它压痛点还有上腹部压痛、脐部压痛、上输尿管压痛、中输尿管压痛、左上腹部压痛、下腹压痛等。 |  |
|  |  |  | 可实现腹部听诊训练，例如：正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音等。 |  |
| 3 | 女性导尿模型 | 1 | 模型逼真，小阴唇可分开，暴露尿道口与阴道 |  |
|  |  |  | 可通过透明的模型观察骨盆和膀胱的相对位置。骨盆位置固定，可以观察膀胱的位置和插入导管的角度。 |  |
|  |  |  | 插入导管的阻力和压力与真实人体相似。 |  |
|  |  |  | 练习插入导管的各个步骤，可以从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置 |  |
|  |  |  | 可使用临床标准双腔管或三腔管进行导尿。导管正确插入后，“尿液”才会流出。 |  |
| 4 | 男性导尿模型 | 1 | 模型造型逼真，手感真实。 |  |
|  |  |  | 可通过透明的模型观察骨盆和膀胱的相对位置， 骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度。 |  |
|  |  |  | 插入导管的阻力和压力与真实人体相似，导管正确插入后，“尿液”才会流出。 |  |
|  |  |  | 练习插入导管的各个步骤，可以从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。 |  |
|  |  |  | 可使用临床标准双腔管或三腔管，生殖器可以抬起与腹部形成60°角，体现两个弯曲、三个狭窄。 |  |
| 5 | 吸痰模型 | 1 | 经鼻、口插入吸引管技术练习； |  |
|  |  |  | 吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰 |  |
|  |  |  | 吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引； |  |
|  |  |  | 脸部一侧可打开，可以显示插入导管的位置； |  |
|  |  |  | 显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构； |  |
|  |  |  | 模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内， 增强练习插管技巧的真实效果。 |  |
| 6 | 灌肠及辅助排便训练模型 | 1 | 能模拟长期卧床病人或者年老无力的排便病人，形象逼真、可显示标准的灌肠体位 |  |
|  |  |  | 可注射甘油进行灌肠（从腹部侧方的排液管流出） |  |
|  |  |  | 腹壁可打开，可从透明的肠内看到灌肠导管的末端 |  |
|  |  |  | 将模拟粪便放入肠内，再用恰当的技巧将其从肛门取出 |  |
|  |  |  | 进行手指插入将模拟粪便从直肠内取出的练习 |  |
|  |  |  | 模型大小与仿真人相似，解剖结构准确，模型结构便于拆装、清洗。 |  |
| 7 | 鼻饲管与气管护理模型 | 2 | 可通过鼻腔和口腔进行病人呼吸气道管理与胃部的各项护理技术训练。 |  |
|  |  |  | 洗头、洗脸、口腔护理、 |  |
|  |  |  | 气管吸痰处理 |  |
|  |  |  | 眼耳的滴药、清洗 |  |
|  |  |  | 鼻管插管训练 |  |
|  |  |  | 气管切开护理 |  |
|  |  |  | 模拟颈动脉搏动 |  |
|  |  |  | 氧气吸入疗法 |  |